Ce dossier est à mettre à disposition des Services de secours publics à l’entrée du bâtiment

Date :

1. Dossier relatif à la prevention incendie	3

2. Emplacement des installations electriques	4

3. Emplacement et fonctionnement des vannes de fermeture	5

des fluides utilises	5

3.1.	Gaz	5

3.1.1. Localisation de la (des) vanne(s) de fermeture gaz	5

3.1.2. Fonctionnement de la (des) vanne(s) de fermeture gaz	5

3.2.	Eau	5

3.2.1. Localisation de la vanne de fermeture de l’eau	5

3.2.2. Fonctionnement de la vanne de fermeture de l’eau	5

3.3.	Groupe surpresseur	5

4. Emplacement et fonctionnement des systemes de ventilation	6

4.1.	Système de ventilation/climatisation	6

4.1.1.	Localisation	6

4.1.2.	Fonctionnement	6

4.2.	Système d’évacuation de fumées et de chaleur (EFC)	6

4.2.1.	Localisation	6

4.2.2.	Fonctionnement	6

4.3.	Tableau pompiers	6

4.3.1.	Localisation	6

4.3.2.	Fonctionnement	6

5. Emplacement de la centrale de detection incendie	7

# Dossier relatif à la prevention incendie

Cette partie doit contenir :

- les plans d’évacuation ;

- la liste des équipements de protection contre l’incendie ;

- les éventuelles remarques des Services de secours publics dans le cadre de l’élaboration du plan interne d’urgence.

Ces informations sont reprises dans le dossier intitulé « Dossier relatif à la prévention de l’incendie ». Voir farde spécifique.

# Emplacement des installations electriques

Insérer les plans indiquant le repérage de tous les tableaux électriques, des cabines basse et haute tension.

Indiquer la présence éventuelle de panneaux photovoltaïques/panneaux solaires thermiques ainsi que les conclusions de la concertation avec le Service de Secours Public concernant les interventions sur cette installation.

# Emplacement et fonctionnement des vannes de fermeture

# des fluides utilises

## Gaz

### Localisation de la (des) vanne(s) de fermeture gaz

Insérer un plan de repérage de la vanne manuelle générale, des vannes individuelles (cuisine,…) et de l’electro-vanne.

### Fonctionnement de la (des) vanne(s) de fermeture gaz

Vanne manuelle générale : vanne extérieure facilement accessible. Nécessite une clé spécifique, disponible au secrétariat, pour la fermeture de la vanne.

Vannes manuelles individuelles : les vannes sont facilement accessibles afin de les tourner en position fermée (réalisation d’¼ de tour).

Electro-vanne : celle-ci se coupe automatiquement en cas :

- de détection gaz (2ième niveau)

- d’alarme incendie

## Eau

### Localisation de la vanne de fermeture de l’eau

Insérer un plan de repérage de la vanne générale de fermeture

### Fonctionnement de la vanne de fermeture de l’eau

La vanne est facilement accessible afin de la tourner en position fermée (réalisation d’¼ de tour).

## Groupe surpresseur

Signaler la présence éventuelle d’un groupe surpresseur (pompe) alimentant le réseau incendie.

# Emplacement et fonctionnement des systemes de ventilation

## Système de ventilation/climatisation

### Localisation

Insérer un plan de repérage des groupes de pulsion et d’extraction.

### Fonctionnement

Le système de ventilation est de type à air pulsé avec reprise au niveau de l’air extérieur. L’air est recyclé à 50 %. Des filtres sont installés à la prise et au recyclage de l’air.

Le système de ventilation se coupe automatiquement en cas :

- de détection gaz (2ième niveau)

- d’alarme incendie

## Système d’évacuation de fumées et de chaleur (EFC)

### Localisation

Insérer un plan de repérage des installations EFC.

Indiquer également la localisation de la commande d’ouverture.

### Fonctionnement

Indiquer le type d’installation (électro-magnétique, à moteur, à air comprimé,…).

Indiquer si l’installation fonctionne en sécurité positive.

## Tableau pompiers

### Localisation

Indiquer la présence, sur un plan, du tableau de commande et/ou de dérogation commandé par le Service de Secours Public pour :

- la mise en marche forcée/arrêt forcé de la ventilation

- ouverture/fermeture forcée des clapets coupe-feu

### Fonctionnement

Expliquer le fonctionnement des différentes commandes.

# Emplacement de la centrale de detection incendie

L’établissement est surveillé par une installation de détection généralisée/détection ponctuelle.

Marque : ………………………………………………………………………………………

Année de construction :

Nom de l’installateur :

Localisation :

| Type | Localisation dans l’établissement |
| --- | --- |
| Central de détection incendie |  |
| Tableaux répétiteurs |  |
| Dossier technique (plans, …) |  |

Autonomie de fonctionnement du central et des tableaux répétiteurs en cas de panne du courant : ………………….. heures

Présence d’un système de télétransmission : 	GSM concierge

GSM Direction

SSP (112)

# Footnotes

La fonction de sécurité de l’installation reste assurée lorsque la source d’énergie et/ou le dispositif d’alimentation et/ou le dispositif de commande est (sont) défaillant(s).

# Text boxes

DOSSIER D’INTERVENTION

EN CAS D’INCENDIE